## Slide 3: Obsah
Optická mikroskopie dalekého a blízkého pole
Princip mikroskopie blízkého
Aperturní sonda (A-probe)
Režimy práce aperturních sond
Rozptylové sondy (S-probe)
Režimy práce rozptylových sond
Instrumentace optické mikroskopie blízkého pole
Režimy kontroly vzdálenosti sondy a povrchu
Speciální metody NSOM
Použití mikroskopie blízkého optického pole

## Slide 4: Optická mikroskopie dalekého a blízkého optického pole
Optická mikroskopie dalekého pole
  Snímá běžné vlnění
  Problém s rozlišovací mezí, která je závislá na vlnové délce – d ≥ 0,61 sin(φ)
Rozlišovací limit optické mikroskopie. Fabrication of silicon microporbes for optical near-field applications.
Porovnání rozlišení mikroskopů. Near-field scanning optical microscope, Wikipedie.

## Slide 5: Optická mikroskopie dalekého a blízkého optického pole
Optická mikroskopie blízkého pole
  Snímá evanescentní vlny – vznik v místě obtížného šíření opt. pole
  Problém se snímáním kvůli dosahu vlnění – stovky nanometrů
Závislost intenzity na vzdálenosti: I
Optické pole ve vlnovodu.
Koncept mikroskopie blízkého optického pole. Fabrication of silicon microporbes for optical near-field applications.

## Slide 6: Princip mikroskopie blízkého
Jakým způsobem snímat evanescentní vlny?
  Huygensův princip – rozptýlení vln => vznik nové vlny (klasické), která nese informace evanescentních vln
  Snímání evanescentního pole se používají sondy s hrotem s rozměry jednotek až stovek nanometrů
  Dva typy sond – aperturní a rozptylové
Koncept mikroskopie blízkého optického pole. Fabrication of silicon microporbes for optical near-field applications.
Nákres aperturní a rozptylové sonda. Near-field scanning optical microscope, Wikipedie.

## Slide 7: Aperturní sonda (A-probe)
Špička sondy z transparentního materiálu (sklo, křemen)
Špička obvykle pokrytá kovovým filmem s aperturou
Možnosti sond
  Sonda z homogenního materiálu pokrytá vrstvou kovu
  Mikropipeta s kovou vrstvou na konci
  Optické vlákno s koncem formovaným do špičky
Možnosti povrstvení
  Vakuové deponování, plasma coating

## Slide 8: Aperturní sonda (A-probe)
Vytvoření apertury několika způsoby
  Plastická deformace
  Litografická technika Shadow evaporation
  Eroze fokusovaným iontovým svazkem (FIB)
Průměr apertur
  50 – 500 nm
Proces napařování vrstvy na aperturní sondu, Olympus: NSOM probes.
Technika FIB, Olympus: NSOM probes.

## Slide 9: Režimy práce aperturních sond
Tři režimy práce s aperturními sondami
  a) Reflexní režim b) Transmisní režim c) Režim kolekce
  Existují ještě 2 režimy: režim iluminační kolekce, kdy se sonda používá jako zdroj i optika detektoru, a obrácený reflexní režim
Režimy práce. NSOM SNOM probes, Nanonics Imaging Ltd.
Režimy práce aperturních sond. Near-field scanning optical microscope, Wikipedie.

## Slide 10: Rozptylové sondy (S-probe)
Rozptylují evanescentní pole => rozptýlené pole možné detekovat
Závislost signálu na tvaru hrotu sondy
  Dnes preferované sondy s kuličkou na hrotu
    větší porozumění rozptylu světla
  Sondy s ostrým hrotem na konci sondy (kovový/dieletrický) průměr hrotu je d = 10 - 20 nm
    Silnější rozptýlené pole X Nejsou přesně známi vlastnosti rozptylu
Sonda s kuličkou na konci a sonda s ostrým vrcholem. Labcompare.

## Slide 11: Režimy práce rozptylových sond
Existují 3 režimy práce rozptylových sond
  Tunelování fotonů – podobné transmisnímu režimu, 2 geometrie
  Rozptylování s dvojitou modulaci
  Sběrový režim – nepovrstvená sonda jako zdroj světla i kolektor rozptýleného světla
Sběrový režim a tunelovací režim NSOM. Atomic Force Microscopy, Scanning Nearfield Optical Microscopy and Nanoscratching
Rozptylový mód. NSOM modes, Nanonics Imaging Ltd.

## Slide 12: Instrumentace optické mikroskopie blízkého pole
Základem je zdroje polarizovaný zdroj světla, mechanismus zpětné vazby, sonda a pracovní stůl na piezoelektrickém posuvu
  Zdroj světla: obvykle laser navázaný v optickém vlákně, prochází skrz dělič svazku a polarizér (odstranění rozptýleného světla)
  Sonda je použita dle režimu
  Mechanismus zpětné vazby
  Detektor: lavinová dioda, fotonásobič, CCD apod.
Regulace vzdálenosti sondy a vzorku. Fabrication of silicon microporbes foroptical near-field applications.

## Slide 13: Režimy kontroly vzdálenosti sondy a povrchu
Existují 3 režimy kontroly vzdálenosti
a) b) c)
Režimy kontroly vzdálenosti: režim konstantní a) výšky, b) vzdálenosti c) intenzity. Fabrication of silicon microporbes foroptical near-field applications.

## Slide 14: Speciální metody NSOM
Multiprobe NSOM
  Jedna sonda slouží jako zdroj světla a druhá pro detekci
Raman NSOM
  Princip kombinace NSOM a Ramanovy spektroskopie
Ramanova mikroskopie blízkého pole The Raman Technique, Witec.
NSOM Multiprobe NSOM modes, Nanonics Imaging Ltd

## Slide 15: Použití mikroskopie blízkého optického pole
Optické rozlišení < 20 nm
Využití v oblasti chemie, biologie, studium povrchů, polovodičů, studium nanomateriálů apod.
Snímek fotonického pásového rozdílu. NSOM modes, Nanonics Imaging Ltd.
Snímek buňky škáry. NSOM modes, Nanonics Imaging Ltd.

## Slide 16: Použití mikroskopie blízkého optického pole
  Nanočástice v pryskyřici, Atomic Force microscopy, Scanning Nearfield Optical Microscopy and Nanoscratching
  Snímek mřížky pomocí NSOM (vlevo) a STM (vpravo). Near-Field Optics and Surface Plasmon Polaritons

## Slide 17: Děkuji za pozornost

## Slide 18: Zdroje
Wikipedie, Near-Field scannig optical microscope [online] https://en.wikipedia.org/wiki/Near-field_scanning _optical_microscope
G. Kaupp, Atomic Force Micorscopy, Scanning Nearfield Optical Microscopy and Nanoscratching, Application to Tough and Natural Surfaces. ISBN-10 3-540-28405-2, 2006 Springer Berlin Heidelberg New York.
S. Kawata, Near-Field Optics and Surface Plasmon Polaritons ISSBN electrnic edition 1437-859, 2001 Springer.
P-N- Minh, O. Tajahito, E. Masayoshi, Fabrication of Silicon Microprobes for Optical Near-Field Applications. ISBN 0-9493-1154-3, 2002 CRC press LLC,
A. Zayats, D. Richards, Nano-Optics and Near-Field Optical Microscopy. ISBN-13: 978-1-59693-283-8, 2009 ARTECH HOUSE, INC.
Nanonics Imaging Ltd, NSOM SNOM probes, [online] https://www.nanonics.co.il/products/nsom-snom-probes

## Slide 19: Zdroje
Olympus, NSOM probes [online] https://www.olympus-lifescience.com/en/microscope-resource/primer/ techniques/nearfield/nearfieldprobes/
Wikipedie, Evanescentní pole [online] https://cs.nipponkaigi.net/wiki/Evanescent_field
P.Tománek, Nanotecnologie a optická metrologie [online] https://www.vutbr.cz/vutium/spisy?action=ukazka&id=833&publikace_id=237
Labcompare, Apertureless NSOM Probe from Nanonics Imaging Ltd https://www.labcompare.com/1478-NSOM-Probes/4435-Apertureless-NSOM-Probe/
Labcompare, Active NSOM Probe from Nanonics Imaging Ltd [online] https://www.labcompare.com/1478-NSOM-Probes/4435-Apertureless-NSOM-Probe
WITec, The raman Technique, [online] https://www.witec.de/techniques/raman/